## Feuil1
DEFAULT CASE | Profibus |  | Bacnet MSTP
Bacnet IP
USER CASE | Profile 0 |  | Profile 1
CUSTOM CASE
SPECIAL CASE
Output data (2 words) | Description | Register | Description | Register
IN 01 | N1 - I1 | 481A | N1 - Ea+ | 4D83
IN 02 | N1 - I2 | 481C | N1 - Ea- | 4D86
IN 03 | N1 - I3 | 481E | N1 - Er+ | 4D89
IN 04 | N1 - In | 4820 | N1 - Er- | 4D8C
IN 05 | N1 - V1 | 480C | N1 - Es | 4D8F
IN 06 | N1 - V2 | 480E | N1 - P1 | 483A
IN 07 | N1 - V3 | 4810 | N1 - P2 | 483C
IN 08 | N1 - Vn | 4812 | N1 - P3 | 483E
IN 09 | N1 - U12 | 4814 | N1 - Ptot | 482E
IN 10 | N1 - U23 | 4816 | N1 - Q1 | 4840
IN 11 | N1 - U31 | 4818 | N1 - Q2 | 4842
IN 12 | N1 - P1 | 483A | N1 - Q3 | 4844
IN 13 | N1 - P2 | 483C | N1 - Qtot | 4830
IN 14 | N1 - P3 | 483E | N1 - Stot | 4836
IN 15 | N1 - Ptot | 482E | N1 - FPtot | 4838
IN 16 | N2 - I1 | 501A | N2 - Ea+ | 5583
IN 17 | N2 - I2 | 501C | N2 - Ea- | 5586
IN 18 | N2 - I3 | 501E | N2 - Er+ | 5589
IN 19 | N2 - In | 5020 | N2 - Er- | 558C
IN 20 | N2 - V1 | 500C | N2 - Es | 558F
IN 21 | N2 - V2 | 500E | N2 - P1 | 503A
IN 22 | N2 - V3 | 5010 | N2 - P2 | 503C
IN 23 | N2 - Vn | 5012 | N2 - P3 | 503E
IN 24 | N2 - U12 | 5014 | N2 - Ptot | 502E
IN 25 | N2 - U23 | 5016 | N2 - Q1 | 5040
IN 26 | N2 - U31 | 5018 | N2 - Q2 | 5042
IN 27 | N2 - P1 | 503A | N2 - Q3 | 5044
IN 28 | N2 - P2 | 503C | N2 - Qtot | 5030
IN 29 | N2 - P3 | 503E | N2 - Stot | 5036
IN 30 | N2 - Ptot | 502E | N2 - FPtot | 5038
IN 31 | N3 - I1 | 581A | N3 - Ea+ | 5D83
IN 32 | N3 - I2 | 581C | N3 - Ea- | 5D86
IN 33 | N3 - I3 | 581E | N3 - Er+ | 5D89
IN 34 | N3 - In | 5820 | N3 - Er- | 5D8C
IN 35 | N3 - V1 | 580C | N3 - Es | 5D8F
IN 36 | N3 - V2 | 580E | N3 - P1 | 583A
IN 37 | N3 - V3 | 5810 | N3 - P2 | 583C
IN 38 | N3 - Vn | 5812 | N3 - P3 | 583E
IN 39 | N3 - U12 | 5814 | N3 - Ptot | 582E
IN 40 | N3 - U23 | 5816 | N3 - Q1 | 5840
IN 41 | N3 - U31 | 5818 | N3 - Q2 | 5842
IN 42 | N3 - P1 | 583A | N3 - Q3 | 5844
IN 43 | N3 - P2 | 583C | N3 - Qtot | 5830
IN 44 | N3 - P3 | 583E | N3 - Stot | 5836
IN 45 | N3 - Ptot | 582E | N3 - FPtot | 5838
IN 46 | N4 - I1 | 601A | N4 - Ea+ | 6583
IN 47 | N4 - I2 | 601C | N4 - Ea- | 6586
IN 48 | N4 - I3 | 601E | N4 - Er+ | 6589
IN 49 | N4 - In | 6020 | N4 - Er- | 658C
IN 50 | N4 - V1 | 600C | N4 - Es | 658F
IN 51 | N4 - V2 | 600E | N4 - P1 | 603A
IN 52 | N4 - V3 | 6010 | N4 - P2 | 603C
IN 53 | N4 - Vn | 6012 | N4 - P3 | 603E
IN 54 | N4 - U12 | 6014 | N4 - Ptot | 602E
IN 55 | N4 - U23 | 6016 | N4 - Q1 | 6040
IN 56 | N4 - U31 | 6018 | N4 - Q2 | 6042
IN 57 | N4 - P1 | 603A | N4 - Q3 | 6044
IN 58 | N4 - P2 | 603C | N4 - Qtot | 6030
IN 59 | N4 - P3 | 603E | N4 - Stot | 6036
IN 60 | N4 - Ptot | 602E | N4 - FPtot | 6038
IN 61